机房动力环境监控系统现场勘察表

项目名称：                                地 址：                      日  期：                      ;

联系人：               电话：             手 机：                       Email ：                       ;

技术支持联系电话：0592-6300607；

填写须知：请根据机房实际情况和需求填写下表，在表格的(___)填入对应信息，在（　）中作相应的勾选，需要的画√，不需要的画×；

| 机房基本信息 | - 机房位于 (____)楼，面积大约为（____）平方米；值班工作人员为（____）人； - 地板为: 水泥地面（ ）、地板砖地面（ ）、静电地板（ ）、其它（_________）； - 楼顶为：水泥板（ ）、 石膏板吊顶（ ）、 铝扣板吊顶（ ）、其它（_________）； - 层高为（__）米，大梁距地面的高度为（__）米； - 机房用途：IDC机房（ ）、大型骨干机房（ ）、中心机房（ ）、中小型机房（ ）； - 机柜数量（____）台 - 是否为屏蔽机房：是（ ）、 否（ ）； - 在机房里手机信号强度是多少？信号差：（ ） 信号一般：（ ） 信号强：（ ）； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力系统 | 配电柜监测（ ）： |  | - 监测市电配电柜的 - 电压（ ）、电流（ ）； |  | 市电配电柜（ ）台； 供电类型为：三相电（ ） 、单相电（ ）； | - 配电柜的数量：（ ）台； - 各配电柜是否有足够空间安装传感器：是（ ） 否（ ）； |
|  |  |  | - 监测市电配电柜空开（ ）： |  | - 需监测的空开共（ ）路； |  |
|  |  |  | 监测UPS配电柜的： 电压（ ）、电流（ ）； |  | UPS电配电柜（ ）台； 供电类型为：三相电（ ）、单相电（ ）； |  |
|  |  |  | - 监测UPS配电柜空开（ ）； |  | - 需监测的空开共（ ）路； |  |
|  |  |  | - 监测列头柜（ ）； |  | - 列头柜数量（ ）台； - 列头柜类型：精密列头柜（ ）、普通列头柜（ ）； |  |
|  | - UPS监测（ ）： |  | - UPS的数量：（ ）台；品牌和型号_ ， 是否有通信卡：有（ ） 无（ ）； 通信接口: RS232（公 母 )、 RS485（公 母 ）、 RJ45（ ）、 端子（ ） ； 厂商通信协议: 有（ ） 无（ ）； 厂商监控软件: 有（ ） 无（ ）； UPS类型： 三进单出（ ） 三进三出（ ） 单进单出（ ）； UPS距离安装监控主机柜的距离：___________________； |  |  |  |
|  | 电池监测（ ）： |  | - 电池一共有____组，每组电池有___节；单体电池电压为___V;每组电流最大值为___A； - 是否需要监测电池内组：是（ ） 否（ ）； - 电池是否已经上电池架；是（ ） 否（ ）；上架上电后的电池是否方便拆卸电池上的螺丝：是（ ） 否（ ）； |  |  |  |
|  | 柴油发电机（ ）： |  | 柴油发电机的数量：（ ）台； 通信接口: RS232（公 母 )、 RS485（公 母 ）、 RJ45（ ）、 端子（ ）； 厂商通信协议: 有（ ） 无（ ）； 厂商监控软件: 有（ ） 无（ ）； 柴油发电机距离安装监控主机的距离：___________________； |  |  |  |
| 环境系统 | 温湿度监测（ ）； |  |  |  |  |  |
|  | 空调监测（ ）： | 精密空调（ ）： |  | - 精密空调 台,是否联机工作：是（ ） 否（ ）； 品牌和型号 ，是否有通信卡：有（ ） 无（ ）； 通信接口: RS232（公 母 )、 RS485（公 母 ）、 RJ45（ ）、 端子（ ）； 厂商通信协议: 有（ ） 无（ ）； 厂商监控软件: 有（ ） 无（ ）； 精密空调距离安装监控主机柜的距离：___________________； |  |  |
|  |  | 普通空调（ ）： |  | - 普通空调 _台；品牌______；是否需要监测空调开关状态：是（ ） 否（ ）； |  |  |
|  | 水浸监测（ ）： | - 需要监测的漏水区域点位____个，每个____米；是否需要定位监测是（ ） 否（ ）； |  |  |  |  |
| 消防系统 | 烟雾监测（ ）； |  |  |  |  |  |
|  | 消防主机告 警监测（ ）： | 消防主机声光告警输出电压为____V； |  |  |  |  |
| 安防系统 | 红外监测（ ）： | 监测点位____个； |  |  |  |  |
|  | 门禁监测（ ）： | 尚未安装门禁（ ）： |  | 机房门的数量_______材质：铁门（ ）、木门（ ）、玻璃门（ ）、防火门（ ）； 类型：双开门（ ）、单开门（ ）； |  |  |
|  |  | 已经安装门禁（ ）： |  | 门禁品牌是___________________ 厂商通信协议: 有（ ） 无（ ）； 通信接口为: ___________________；是否需要纳入动环监测：是（ ） 否（ ）； |  |  |
|  | 视频监测（ ）： | 尚未安装视频（ ）： |  | 需要安装__个视频摄像头； 确定安装点位； |  |  |
|  |  | 已经安装视频（ ）： |  | 原有品牌及型号： ，摄像头数量 个； 是否需要纳入动环监测：是（ ） 否（ ）； |  |  |
| 报警系统 | 短信报警（ ）： |  |  |  |  |  |
|  | 语音报警（ ）： | 采用电话线进行语音报警（ ）； |  |  |  |  |
|  |  | 采用手机卡进行语音报警（ ）； |  |  |  |  |
|  | 邮件报警（ ）； |  |  |  |  |  |
|  | 声光报警（ ）； |  |  |  |  |  |
| 控制系统 | 灯光控制（ ）： | 需要控制灯的回路有____路；最大电流是____A; 是否在统一的配电柜；是（ ） 否（ ）； 配电柜是否还有20CM*10CM的空间安装控制模块 |  |  |  |  |
|  | 风机控制（ ）： | 需要控制的风机有____台；最大电流是____A; 是否在统一的配电柜；是（ ） 否（ ）； 配电柜是否还有20CM*10CM的空间安装控制模块； |  |  |  |  |
| 其它需要提交的资料 | 机房所在楼层的建筑平面图或机房平面图；（如无电子版可以手绘或者拍照）； 需要监测的UPS、空调、门禁、视频、发电机等的通信协议； 需要监测的精密空调前、后面板照片，后面板必须拍到接口部分； 需要监测的UPS前、后面板照片，后面板必须拍到接口部分； 需要监测的配电柜的设计图或实际现场照片，含配电柜里面的照片及整体照片； 备注： ； |  |  |  |  |  |